Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	2

2.	Predmet  riešenia dokumentácie	3

3.	Zdôvodnenie stavby na danom území	3

4.	Údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie	3

5.	Východiskové podklady pre riešenie stavby	4

5.1	Stručná charakteristika územia, spôsob jeho využitia	4

5.2	Charakter začlenenia stavby do územia	5

5.3	Architektonické, konštrukčné riešenie stavby a jej vybavenie	5

5.4	Inžinierske siete – napojenie na jestvujúcu infraštruktúru	6

5.5	Dopravné riešenie	6

5.6	Údaje o prieskumoch	6

5.7	Geodetické podklady	7

5.8	Skladba projektu stavby	7

6.	Zmeny v dokumentácii pre stavebné povolenie oproti dokumentácii pre územné konanie.	8

7.	Vyhodnotenie podmienok územného rozhodnutia	8

8.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu	8

9.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov	9

10.	Spôsob a zdroje financovania stavby	9

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor |  |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Predmet  riešenia dokumentácie

Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie prikladanej ku žiadosti o stavebné povolenie (PSP) je návrh riešenia prípojok potrubných rozvodov a elektrorozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Cieľom realizácie uvedeného projektu je príprava v súčasnosti nevyužívaného územia pre budúce využívanie.

Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č.46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v súlade so zákonom č.39/2013 Z.z. ( IPKZ), ako aj ďalšími technickými normami a predpismi súvisiacimi s prípravou a realizáciou uvedenej stavby.

# Zdôvodnenie stavby na danom území

Stavba bude umiestnená na plochách v minulosti využívaných ako hala OD8 a priľahlých objektov, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú.

Komunikačne budú všetky časti novej stavby napojené na jestvujúce vnútroareálové dopravné komunikácie U. S. Steel Košice, s. r. o..

Stavebné práce budú realizované na pozemkoch v areáli závodu, ktorého výhradným vlastníkom je spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o..

# Údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

V platnom územnom pláne obce Košice je areál U. S. Steel Košice, s. r. o. definovaný ako „Plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.

Prípustné funkčné využitie územia

- plochy priemyselnej výroby, stavebnej výroby a skladového hospodárstva s účelovými stavbami

- boxové skupinové garáže

- čerpacie stanice pohonných hmôt, plochy dopravných zariadení a služieb

- plochy pre rozvodne (ES)

- plochy pre nové energetické zdroje ,tepláreň

- plochy pre odkaliská, haldy a skládky všetkého druhu včítane skládky NO

Podmienky usporiadania územia

pre lokalitu V. Ida - U. S. Steel Košice, s. r. o." s plochami pre priemyselnú a stavebnú výrobu a skladové

hospodárstvo:

- maximálna výška zástavby 2 nadzemné podlažia – je dodržané

- koeficient zastavanosti objektmi a spevnenými plochami KZ = 0,8 – je dodržané

Uvedené regulatívy budú v narhovanej výstavbe dodržané.

Na základe toho je možné konštatovať, že navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Košice.

# Východiskové podklady pre riešenie stavby

Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby bola vypracovaná na základe technického zadania objednávateľa, v ktorom bol stanovený predpokladaný rozsah navrhovanej stavby a cieľ, ktorý má byť inštaláciou zariadení dosiahnutý.

Pre zhotovenie dokumentácie slúžili ďalej aj informácie zistené priamo na budúcom stavenisku zabezpečované formou obhliadky , lokálne kontrolné merania, resp. overovania skutkového stavu pracovníkmi zhotoviteľa , ako aj :

- Situačný podklad územia v mierke 1:500, dodaný oddelením Generelu závodu ITES

- Konzultácie s objednávateľom a pracovníkmi prevádzok.

## Stručná charakteristika územia, spôsob jeho využitia

Realizácia stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“  bude prebiehať v plnom rozsahu  v jestvujúcom areáli U. S. Steel Košice, s. r. o.  U. S. Steel Košice, s. r. o.. je výrobný hutnícky závod na výrobu ocele a výrobkov z nej, čím je jasne určený  jeho priemyselný charakter. Areál závodu sa nachádza v priemyselnej oblasti obce Košice-Šaca, v katastrálnom území Železiarne.

Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia areálu U. S. Steel Košice, s. r. o. a platným územným plánom mesta Košice.

Prístup do areálu závodu je umožnený cez viaceré vstupné brány areálu. Najbližšou vstupnou bránou ku tejto stavbe bude brána č.1. Prístup ku tejto bráne je umožnený po komunikácii Košice Šaca – Veľká Ida, ktorá sa pripája na štátnu cestu  č.E571.

Aktuálne listy vlastníctva ako aj parcelné čísla pozemkov dotknutých novou stavbou budú súčasťou žiadosti o stavebné povolenie, ktoré predkladá stavebník ( U. S. Steel Košice, s. r. o. ).

Stavebné práce pri realizácii stavby sa budú dotýkať iba areálu prevádzky U. S. Steel Košice, s. r. o. a nebudú mať vplyv na susedné pozemky a parcely vo vlastníctve susedov areálu U. S. Steel Košice s. r. o.

Na pozemkoch určených pre výstavbu sa nevyskytuje  žiadna poľnohospodárska pôda. Na celej ploche bola už  prevedená skrývka ornice v predchádzajúcej výstavbe.

Terén v priestore staveniska nevyžaduje hrubé terénne úpravy.

## Charakter začlenenia stavby do územia

Ako už bolo vyššie uvedené, jestvujúci areál závodu U. S. Steel Košice, s. r. o. sa nachádza v blízkosti štátnej cesty I. triedy E571. Toto územie má výsostne priemyselný charakter  a navrhovaná stavba jeho charakter nijako nemení.

Realizácia tejto stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie ani na hygienu a pracovné podmienky pracovníkov okolitých prevádzok nad zákonom povolené limity

## Architektonické, konštrukčné riešenie stavby a jej vybavenie

Stavba „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ má technologický charakter, čomu je prispôsobené aj jej architektonické  a stavebné riešenie.

Problematika urbanizmu sa tejto stavby netýka , pretože stavba je realizovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli U. S. Steel Košice, s. r. o. a má priemyselný charakter.

Architektonické riešenie stavby zodpovedá riešeniam obvyklým pre stavby obdobného typu, je výrazne ovplyvnené technologickým charakterom celej stavby. Prevažná časť konštrukcií stavby bude z ocele (potrubia, ich podporné konštrukcie, káblové rozvody a ich podperné konštrukcie - mosty).

Technologickú časť stavby z pohľadu konštrukcií je možné charakterizovať ako sústava potrubných rozvodov, ktoré slúžia na prepravu a reguláciu plynov a elektrorozvodov VN a NN, ktoré slúžia pre napájanie budúcej technológie v rozvojovom území.

Požiadavkám technologických zariadení a zabezpečeniu ich prevádzky zodpovedá stavebno–konštrukčné riešenie, ktoré bude pozostávať z riešenia nasledujúcich hlavných objektov :

- Základové konštrukcie pre potrubné rozvody a ich podporné oceľové konštrukcie

- Základové konštrukcie pre nosné stĺpy potrubných rozvodov

- Základové konštrukcie pre káblové mosty

- Nosné konštrukcie nových potrubných a káblových mostov

- Stavebné úpravy jestvujúcich objektov (dotknutých daným projektom)

- Betónové konštrukcie miestností pre reguláciu plynov a armatúrne šachty.

- Inžinierske siete ( kanalizácia, elektrorozvody, oznamovacie a dátové rozvody )

Stavebno-technické riešenie predkladanej stavby vyplýva najmä :

- z požiadaviek technologického riešenia predmetnej stavby

- z obmedzených priestorových možností v priestore budúcej stavby

- zo zásad bezpečnej manipulácie so zariadeniami

- zo zásad bezpečnosti pri práci

- z platných predpisov pre protipožiarnu  bezpečnosť stavieb

- z platných predpisov a noriem pre zabezpečenie ochrany zložiek životného prostredia

## Inžinierske siete – napojenie na jestvujúcu infraštruktúru

Pre potreby zabezpečenia prevádzky technologických zariadení rozvojového územia  bude potrebné realizovať pripojenia na nasledujúce zdroje energií a inžinierske siete :

- Elektrická energia – NN a VN prípojka pre napájanie spotrebičov

- Dusík – pripojenie na existujúce rozvody

- Argón – pripojenie na existujúce rozvody

- Kyslík – pripojenie na existujúce rozvody

- Para – prípojka pre budúce spotrebiče pre technologické účely

- Kanalizácia – odvod dažďovej vody, splaškovej vody a kondenzátu z potrubných rozvodov

- Chladiaca voda -   prípojka pre budúce spotrebiče

- Požiarna voda - prípojka pre napojenie hydrantov rozvojového územia

- Pitná voda - prípojka pre sociálne účely rozvojového územia

- systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov – pre začlenenie do systému riadenia prevádzky

## Dopravné riešenie

Pre prevádzku stavby „1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ nie sú potrebné pozemné komunikácie, nakoľko celá doprava sa vykonáva potrubiami.

Prístup k existujúcim využívaným a novým objektom bude zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách a plochách, ktoré sú dopravne napojené na jestvujúci areálový dopravný systém U. S. Steel Košice, s. r. o.

Plocha okolo nových technologických zariadení a objektov v mieste výkopov  bude po realizácií stavby spätne upravená do stavu pred zahájením samotnej stavby.

## Údaje o prieskumoch

Vzhľadom na skutočnosť, že areál U. S. Steel Košice, s. r. o., vrátane lokality pre budúcu výstavbu je dostatočne „zmapovaný“, pre fázu zhotovenia PSP neboli uskutočňované žiadne prieskumy, ktoré by slúžili ako podklad pre spracovanie dokumentácie.

Pre zakladanie nového stavebného objektu SO 201 boli pre zakladanie použité údaje z IGHP vykonaného v rámci stavby „Elektrické dúchadlo VP1“

Návrh ostatných základových konštrukcií bol pre tento stupeň projektovej prípravy uskutočnený na základe skúseností o parametroch základovej pôdy z realizácií základov stavieb v okolitej lokalite.

## Geodetické podklady

Mapové a situačné podklady dotknutej časti areálu U. S. Steel Košice, s. r. o. pre zhotovenie  PSP boli poskytnuté z Generelu U. S. Steel Košice, s. r. o., útvar riaditeľa pre ITES.

Z hľadiska geodetického je polohové a výškové situovanie navrhovaných objektov v teréne dané ich väzbou na miestnu súradnicovú a výškovú vytyčovaciu sieť U. S. Steel Košice, s. r. o. Body tejto siete sú v teréne trvale stabilizované a označené. Výškový systém je "Jadran". Úroveň +/- 0,00 je určená na hodnote +225,000 m. n. m.

Pre potrebu zhotovenia PSP nebolo riešené polohopisné a výškopisné zameranie. Pre ďalšiu fázu projektovej prípravy sa predpokladá uskutočnenie doplnkových geodetických meraní, ktoré budú mať charakter „overenia“ východiskových podkladov , prípadne ich doplnenia.

## Skladba projektu stavby

Ako bolo uvedené, požiadavky na rozsah riešenej stavby vyplynuli z riešenia technického zadania a Dokumentácie pre územné konanie, vypracovaného spoločnosťami ENEXIS Košice a LiV-EPi,  za súčasného rešpektovania slovenských právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s navrhovaním a prevádzkou stavieb, ako aj požiadaviek budúceho prevádzkovateľa zariadení ( U. S. Steel Košice, s. r. o. ).

Dokumentácia pre stavebné povolenie je rozdelená do dvoch prevádzkových celkov:

- PC 01 – Prípojky elektrickej energie

- PS 02 – Prípojky potrubných rozvodov

Z toho vyplynulo pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a realizáciu stavby nasledujúce členenie projektovej dokumentácie na stavebné objekty ( SO ) a prevádzkové súbory ( PS ) :

- Prevádzkový celok 1 – Prípojky elektrickej energie

  - Dokumentácia stavebných objektov

    - SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80

    - SO 102 Káblový most

  - Dokumentácia prevádzkových súborov

    - PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

    - PS 102 VN káblové vedenia

    - PS 103 Výzbroj káblových trás

    - PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

    - PS 105 NN káblové vedenia

- Prevádzkový celok 2 – Prípojky potrubných rozvodov

  - Dokumentácia stavebných objektov

    - SO 201 Objekt regulácie prietoku kyslíka

    - SO 202 Regulačná stanica dusíka

    - SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

    - SO 204 Preložka doplňovacej vody pre chladenie

    - SO 205 Prípojka pitnej vody

    - SO 206 Prípojka požiarnej vody

    - SO 207 Neobsadené

    - SO 208 Spevnené plochy

  - Dokumentácia prevádzkových súborov

    - PS 201 Prípojka kyslíka

    - PS 202 Prípojka dusíka

    - PS 203 Prípojka argónu

    - PS 204 Prípojka pary

# Zmeny v dokumentácii pre stavebné povolenie oproti dokumentácii pre územné konanie.

Oproti schválenej dokumentácii pre územné konanie boli v priebehu prác na dokumentácii pre stavebné povolenie vykonané nasledovné zmeny:

- Bol vypustený stavebný objekt SO 207 – Kanalizácia. Zmena bola vyvolaná zrušením potreby merania prietoku odpadových vôd z rozvojového územia do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o.

- Trasa elektrických káblov medzi rozvojovým územím a trafostanicou T80 bude v úseku T3 (v súbehu s potrubnou trasou A3) vedená po samostatných nosných konštrukciách.

# Vyhodnotenie podmienok územného rozhodnutia

# Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Realizácia  potrubných rozvodov, ako aj prípojok elektrickej energie tejto stavby nemá priamu vecnú ani časovú väzbu na iné stavby , ktoré môžu byť prípadne v danom čase realizované v jednotlivých okolitých Divíznych závodoch, resp. v inej časti areálu U. S. Steel Košice, s. r. o. Počas realizácie prác bude nutné skoordinovať práce s dotknutými prevádzkami.

Pre potrebu prepojenia na existujúce potrubné rozvody a el. energiu, bude nevyhnutné prerušenie prevádzky dotknutých zariadení. V súvislosti s tým je potrebné zosúladiť pravidelné odstávky dotknutých technologických zariadení.

Čo sa týka vplyvu stavby na prevádzky v susedstve areálu závodu U. S. Steel Košice, s. r. o., nebude mať výstavba takisto na tieto negatívny vplyv, pretože má lokálny charakter bez dopadu na okolie stavby .

Predpokladaný termín začatia  stavby:		04/2025

Predpokladaný termín ukončenia výstavby:		12/2027

Predpokladaný termín začatia prevádzky:		upresní investor

# Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom zariadení a stavieb  bude sám stavebník,  t. j. spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o.

# Spôsob a zdroje financovania stavby

Stavba bude financovaná zo zdrojov, ktoré zabezpečuje jej budúci užívateľ a vlastník – spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o.

Košice, september 2024				Zhotovil :      Ing. Ľubomír Nagy

hlavný inžinier projektu