## POTRUBIE
Súpis potrubia a príslušenstva
Poz. | Názov | DN | PN | Rozmer [mm] | Norma | TDP | Materiál | Hmotnosť [kg] | M.j. | QTY. | Poznámka
Vetvy | HP GAN - Prípojka do regulačnej stanice
| Rúra bezšvová | 300 | 40 | 323,9x8 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 450
| Rúra bezšvová | 250 | 40 | 273x7,1 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 1
| Rúra bezšvová | 150 | 40 | 168,3x5 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 60
| Rúra bezšvová | 25 | 40 | 33,7x2,6 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 1
| Oblúk R=1,5 DN | 300 | 40 | 323,9x8,8 | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 36
| Oblúk R=1,5 DN | 150 | 40 | 168,3x5,5 | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 10
| T-kus | 300/300 | 40 | 323,9x8,8/323,9x8,8 | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 1
| T-kus | 150/150 | 40 | 168,3x5,5/168,3x5,5 | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 24
| Hrdlo rúrkové privarovacie | 25 | 63 |  | ON 132301 |  | P235TR1 |  | ks | 4
| Hrdlo rúrkové privarovacie | 15 | 63 |  | ON 132301 |  | P235TR1 |  | ks | 2
| Prechod priamy | 300/250 | 40 |  | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 1
| Prechod priamy | 300/150 | 40 |  | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 1
| Príruba typ 11 | 300 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 8
| Príruba typ 11 | 250 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 1
| Príruba typ 11 | 150 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 4
| Príruba typ 11 | 25 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 6
| Podpera klzná | 300 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 80
| Podpera klzná | 250 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 1
| Podpera klzná | 150 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 20
| Pomocná OK | [5 empty] | S235JR |  | kg | 6000
| Prvá úradná skúška | [7 empty] | ks | 2
| Prefuk potrubia | [7 empty] | ks | 2 | Podľa schválenej dokumentácie prefukovania
| Ostrý prepoj | 150 | 40 | [5 empty] | ks | 4
| Tienenie potrubia dusíka DN 125 strieškou z plechu 0,5 mm, pozink | 125 | [6 empty] | m | 300