## POTRUBIE
Súpis potrubia a príslušenstva
Poz. | Názov | DN | PN | Rozmer [mm] | Norma | TDP | Materiál | Hmotnosť [kg] | M.j. | QTY. | Poznámka
Vetvy | MP GAN
| Rúra zváraná | 500 | 40 | 508x10 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 6
| Rúra zváraná | 350 | 40 | 355,6x8 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 240
| Rúra bezšvová | 25 | 40 | 33,7x2,6 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 6
| Rúra bezšvová | 15 | 40 | 21,3x2,6 | STN EN 10217-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | m | 6
| Oblúk R=1,5 DN | 350 | 40 | 355,6x8 | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 52
| T-kus | 500/350 | 40 |  | STN EN 10253-2 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 1
| Hrdlo rúrkové privarovacie | 25 | 63 |  | ON 132301 |  | P235TR1 |  | ks | 2
| Hrdlo rúrkové privarovacie | 15 | 63 |  | ON 132301 |  | P235TR1 |  | ks | 2
| Prechod priamy | 500/350 | 40 |  | STN EN 10253-5 | STN EN 10204/3.1 | P235TR1 |  | ks | 1
| Príruba typ 11 | 500 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 3
| Príruba typ 11 | 350 | 16 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 4
| Príruba typ 11 | 25 | 40 |  | STN EN 1092-1 | STN EN 10204/3.1 | P250GH |  | ks | 30
| Podpera klzná | 350 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 100
| Podpera klzná | 500 |  |  |  |  | S235JR |  | ks | 2
| Pomocná OK | [5 empty] | S235JR |  | kg | 3000
| ostrý prepoj | 350 | 40 | [5 empty] | ks | 2
| Prefuk potrubia | 350 | [6 empty] | ks | 2 | Podľa schválenej dokumentácie prefukovania