## OBJSKL
Stavba/ Job: |  |  |  |  | Výstavba ASU 10
Investor/Client: |  |  |  |  | U.S.STEEL Košice s.r.o.
Arch.č./No. Of doc: |  |  |  |  | EN-0925
Stupeň/ level: |  |  |  |  | Štúdia
Č. Objektu / No. Of Object: |  |  |  |  | Názov / Name: | Archívne číslo | [7 empty] | Poznámka
[6 empty] | GP | Zák.č. | Stupeň | Diel | Objekt (PS/SO) | Diel. Objekt (ČPS, ČSO) | Diel. podobjekt (PJ, DSO) | Časť / profesia
A |  |  |  |  | Sprievodná správa | EN- | 0419 | 3 | A. | 00. | 00. | 00. | A
B.1 |  |  |  |  | Súhrnná technická správa | EN- | 0419 | 3 | B. | 00. | 00. | 00. | B1
B.2 |  |  |  |  | Statické posúdenie stavby | EN- | 0419 | 3 | B. | 00. | 00. | 00. | B2 | Ing. Piliarkin
B.3 |  |  |  |  | Protipožiarna bezpečnosť | EN- | 0419 | 3 | B. | 00. | 00. | 00. | PO | Ing. Horňák
B.4 |  |  |  |  | Protokol o určení vonkajších vplyvov / Protocol about Determination of External Influences | EN- | 0419 | 3 | B. | 00. | 00. | 00. | PRO.
C.1 |  |  |  |  | Celková situácia stavby | EN- | 0419 | 3 | C. | 00. | 00. | 00. | C1 | Ing. Nagy
C.2 |  |  |  |  | Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy | EN- | 0419 | 3 | C. | 00. | 00. | 00. | C2
SO 101 |  |  |  |  | Dráha voza | EN- | 0925 | 1 | C | 00. | 00. | 00. | AS
SO 102 |  |  |  |  | Elektroobjekt | EN- | 0925 | 1 | C | 00. | 00. | 00. | AS
SO 103 |  |  |  |  | Stavebné úpravy v hale OC1 | EN- | 0925 | 1 | C | 00. | 00. | 00. | AS
SO 104 |  |  |  |  | Demontáž koľaje K387 | EN- | 0925 | 1 | C | 00. | 00. | 00.
D |  |  |  |  | Dokumentácia stavebných objektov / Documentation of Building Objects | EN- | 0925 | 0 | D | 201
SO 106 |  |  |  |  | Časť:Architektonicko-stavebné riešenie | EN- | 0925 | 0 | C | 00. | 00. | 00.
SO 107 |  |  |  |  | Časť: Elektroinštalácia, osvetlenie a uzemnenie | EN- | 0925 | 0 | C | 00. | 00. | 00.
SO 108 |  |  |  |  | Stavebné úpravy v ČS OC | EN- | 0925 | 0 | C | 00. | 00. | 00.
SO 109 |  |  |  |  | Čerpacia stanica vákuovania ocele | EN- | 0925 | 0 | C | 00. | 00. | 00.
SO 110 |  |  |  |  | Stavebné úpravy kompresorovne | EN- | 0925 | 0 | C | 00. | 00. | 00.
0925
PC 01 - TOP - Electrical
[5 empty] | SO 101 - Stavebné úpravy rozvodne T80 |  | 0925
[5 empty] | SO 102 - Káblový most |  | 0925
PC 02 - TOP - Mechanical
| SO 201 |  |  |  | Objekt regulácie prietoku kyslíka | EN- | 0925 | 0 | D | 201 | 00. | 00.
|  | SO 201.AS |  |  | Architektonicko-stavebné riešenie | EN- | 0925 | 0 | D | 201 | 01. | 00. | AS
|  | SO 201.EE |  |  | Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod | EN- | 0925 | 0 | D | 201 | 02. | 00. | EE
|  | SO 201.ZT |  |  | Kanalizácia | EN- | 0925 | 0 | D | 201 | 03. | 00. | ZT
| SO 202 |  |  |  | Regulačná stanica dusíka | EN- | 0925 | 0 | D | 202. | 00. | 00.
|  | SO 202.AS |  |  | Architektonicko-stavebné riešenie | EN- | 0925 | 0 | D | 202. | 01. | 00. | AS
|  | SO 002.EE |  |  | Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod | EN- | 0925 | 0 | D | 202. | 03. | 00. | EE
| SO 203 |  |  |  | Základy pod Prípojky rozvodov | EN- | 0925 | 0 | D | 203 | 00. | 00. | AS
|  | SO 003.AS |  |  | Architektonicko-stavebné riešenie | EN- | 0925 | 0 | D | 203 | 01. | 00. | AS
|  | SO 003.EE |  |  | Osvetlenie, uzemnenie a bleskozvod | EN- | 0925 | 0 | D | 203 | 02. | 00. | EE
|  | SO 003.ZT |  |  | Kanalizácia | EN- | 0925 | 0 | D | 203 | 03. | 00. | ZT
| SO 204 |  |  |  | Preložka doplňovacej vody pre chladenie | EN- | 0925 | 0 | D | 204 | 00. | 00. | AS
|  | SO 204.AS |  |  | Meracia šachta | EN- | 0925 | 0 | D | 204 | 01. | 00. | AS
|  | SO 204.PP |  |  | Potrubné rozvody | EN- | 0925 | 0 | D | 204 | 02. | 00. | PP
|  | SO 204.EE |  |  | Osvetlenie, uzemnenie | EN- | 0925 | 0 | D | 204 | 03. | 00. | EE
|  | SO 204.SR |  |  | Meranie a regulácia | EN- | 0925 | 0 | D | 204 | 04. | 00. | SR
| SO 205 |  |  |  | Prípojka pitnej vody | EN- | 0925 | 0 | D | 205 | 00. | 00. | AS
|  | SO 205.AS |  |  | Architektonicko-stavebné riešenie | EN- | 0925 | 0 | D | 205 | 01. | 00. | AS
|  | SO 205.ZT |  |  | Vodovod a Kanalizácia | EN- | 0925 | 0 | D | 205 | 02. | 00. | ZT
|  | SO 205.EE |  |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu | EN- | 0925 | 0 | D | 206 | 03. | 00. | EE
|  | SO 205.SR |  |  | Meranie a regulácia | EN- | 0925 | 0 | D | 206 | 04. | 00. | SR
| SO 206 |  |  |  | Prípojka požiarnej vody | EN- | 0925 | 0 | D | 206 | 00. | 00.
|  | SO 206.ZT |  |  | Vodovod | EN- | 0925 | 0 | D | 206 | 01. | 00. | ZT
|  | SO 206.SR |  |  | Meranie a regulácia | EN- | 0925 | 0 | D | 206 | 02. | 00. | SR
| SO 207 |  |  |  | Neobsadené
| SO 208 | SO 208.SP |  |  | Spevnené plochy | EN- | 0925 | 0 | D | 208 | 00. | 00. | SP
PC 03 - ASU 10
| SO 301 |  |  |  | Hala kompresorov | EN- | 0925 | 0 | D | 208 | 00. | 00. | SP
|  | SO 301.1.AS |  |  | Výkpy
|  | SO 301.2.AS |  |  | Základy
|  | SO 301.3.AS |  |  | Hala
[5 empty] | Zdvíhacie zariadenia | [8 empty] | OPCIA
|  |  | SO 301.1.1.TG |  | Techologické zariadenia | EN- | 0925 | 0 | D | 301 | 01 | 01 | TG
|  |  | SO 301.1.2.OK |  | Oceľové konštrukcie | EN- | 0925 | 0 | D | 301 | 01 | 02 | OK
Bleskozvod a uzemnenie
Bleskozvod
Uzemnenie
Osvetlenie a elektroinštalácia
Osvetlenie haly
Zásuvková inštalácia
PC 04 - Provizória pre výstavbu
| SO 401 |  |  |  | Hrubé terénne úpravy | EN | 0925. | 0 | D | 401 | 00 | 00 | AS
|  |  | SO 401.1.AS |  | Riadenie stavby | EN | 0925. | 0 | D | 401 | 01 | 00 | AS
|  |  | SO 401.2.AS |  | Predmont. Plochy 1 | EN | 0925. | 0 | D | 401 | 02 | 00 | AS
|  |  | SO 401.3.AS |  | Predmont. Plochy 2 | EN | 0925. | 0 | D | 401 | 03 | 00 | AS
| SO 402 |  |  |  | Prípojka pitnej vody | EN | 0925. | 0 | D | 402
|  | SO 402.AS |  |  | Stavebná časť | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 00 | 00 | AS
|  |  | SO 402.1.AS |  | Riadenie stavby | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 01 | 00 | AS
|  |  | SO 402.2.AS |  | Predmont. Plochy 1 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 02 | 00 | AS
|  |  | SO 402.3.AS |  | Predmont. Plochy 2 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 03 | 00 | AS
|  | SO 402.SR |  |  | Meranie a regulácia | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 00 | 00 | SR
|  |  | SO 402.1.SR |  | Riadenie stavby | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 01 | 00 | SR
|  |  | SO 402.2.SR |  | Predmont. Plochy 1 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 02 | 00 | SR
|  |  | SO 402.3.SR |  | Predmont. Plochy 2 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 03 | 00 | SR
| SO 403 |  |  |  | Prípojka kanalizácie | EN | 0925. | 0 | D | 403
|  | SO 403.AS |  |  | Stavebná časť | EN | 0925. | 0 | D | 403 | 00 | 00 | AS
|  | SO 403.ZT |  |  | Zdravotechnika | EN | 0925. | 0 | D | 403 | 00 | 00 | ZT
| SO 404 |  |  |  | Prípojka nn | EN | 0925. | 0 | D | 404
|  | SO 404.AS |  |  | Stavebná časť | EN | 0925. | 0 | D | 404 | 00 | 00 | AS
|  |  | SO 404.1.AS |  | Riadenie stavby | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 01 | 00 | AS
|  |  | SO 404.2.AS |  | Predmont. Plochy 1 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 02 | 00 | AS
|  |  | SO 404.3.AS |  | Predmont. Plochy 2 | EN | 0925. | 0 | D | 402 | 03 | 00 | AS
|  | SO 404.EE |  |  | Prípojka nn | EN | 0925. | 0 | D | 404 | 00 | 00 | EE
|  |  | SO 404.1.EE |  | Riadenie stavby | EN | 0925. | 0 | D | 404 | 01 | 00 | EE
|  |  | SO 404.2.EE |  | Predmont. Plochy 1 | EN | 0925. | 0 | D | 404 | 02 | 00 | EE
|  |  | SO 404.3.EE |  | Predmont. Plochy 2 | EN | 0925. | 0 | D | 404 | 03 | 00 | EE
| SO 405 |  |  |  | Úpravy v rozvodni T42 | EN | 0925. | 0 | D | 405 | 00 | 00 | EE
E |  |  |  |  | Dokumentácia prevádzkových súborov / Documentation of Operational Units | EN- | 0723 | 0 | E
PC 01 - TOP - Electrical
PC 02 - TOP - Mechanical
| PS 201 |  |  |  | Prípojka kyslíka | EN- | 0925. | 0 | E | 201
|  | ČPS 201.1 |  |  | Potrubné rozvody HP GOX | EN- | 0925. | 0 | E | 201 | 01. | 00. | PP
|  | ČPS 201.2 |  |  | Potrubné rozvody MP GOX | EN- | 0925. | 0 | E | 201 | 02. | 00. | PP
|  |  | PJ 201.02.01 |  | Prípojka kyslíka MP GOX pre regulačné zariadenie kyslíka | EN- | 0925. | 0 | E | 201 | 02. | 01. | PP
|  |  | PJ 201.02.02 |  | Regulačné zariadenie kyslíka do studeného vetra | EN- | 0925. | 0 | E | 201 | 02. | 02. | PP
|  | ČPS 201.3 |  |  | Oceľové konštrukcie | EN- | 0925. | 3 | E | 201 | 03. | 00. | OK
|  | ČPS 201.4 |  |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie | EN- | 0925. | 3 | E | 201 | 04. | 00. | EE
|  | ČPS 201.5 |  |  | Meranie a regulácia | EN- | 0925. | 3 | E | 201 | 05. | 00. | SR
|  | ČPS 201.6 |  |  | ASRTP | EN- | 0925. | 3 | E | 201 | 06. | 00. | SR
| PS 202 |  |  |  | Prípojka dusíka | EN- | 0925. | 0 | E | 202
|  | ČPS 202.1 |  |  | Potrubné rozvody HP GAN | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 01. | 00. | PP
|  |  | PJ 202.01.01 |  | Prípojka dusíka HP GAN pre Vysoké pece | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 02. | 00. | PP
|  |  | PJ 202.01.02 |  | Regulačná stanica dusíka pre Vysoké pece | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 02. | 00. | PP
|  | ČPS 202.2 |  |  | Potrubné rozvody MP GAN | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 02. | 00. | PP
|  | ČPS 202.3 |  |  | Oceľové konštrukcie | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 03. | 00. | OK
|  | ČPS 202.4 |  |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 04. | 00. | EE
|  | ČPS 202.5 |  |  | Systém riadenia | EN- | 0925. | 0 | E | 202 | 05. | 00. | SR
| PS 203 |  |  |  | Prípojka argónu | EN- | 0925. | 0 | E | 203
|  | ČPS 203.1 |  |  | Potrubné rozvody | EN- | 0925. | 0 | E | 203 | 01. | 00. | PP
|  | ČPS 203.2 |  |  | Systém riadenia | EN- | 0925. | 0 | E | 203 | 02. | 00. | SR
| PS 204 |  |  |  | Prípojka pary | EN- | 0925. | 0 | E | 204
|  | ČPS 204.1 |  |  | Potrubné rozvody | EN- | 0925. | 0 | E | 204 | 01. | 00. | PP
|  | ČPS 204.2 |  |  | Oceľové konštrukcie | EN- | 0925. | 0 | E | 204 | 02. | 00. | OK
|  | ČPS 204.3 |  |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu a uzemnenie | EN- | 0925. | 0 | E | 204 | 03. | 00. | EE
|  | ČPS 204.4 |  |  | Systém riadenia | EN- | 0925. | 0 | E | 204 | 04. | 00. | SR
PC 03 - ASU 10
| PS 301 |  |  |  | Kompresory vzduchu a dusíka
|  | ČPS 301.1 |  |  | Hlavny vzduchový kompresor a booster kompresor
|  |  | PJ 301.1.1 |  | Technologické zariadenie
|  |  |  | 301.1.1.1. | Hlavný kompresor
|  |  |  | 301.1.1.2 | Sací filter
|  |  |  | 301.1.1.3 | Tlmič odfuku
|  |  | PJ 301.1.2 |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu
|  |  | PJ 301.1.3 |  | Systém riadenia
|  |  | PJ 301.1.4 |  | Oceľové konštrukcie
|  |  | PJ 301.1.5 |  | Potrubné rozvody
|  | ČPS 301.2 |  |  | Kompresory dusíka
|  |  | PJ 301.2.1 |  | Technologické zariadenie
|  |  | PJ 301.2.2 |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu
|  |  | PJ 301.2.3 |  | Systém riadenia
|  |  | PJ 301.2.4 |  | Oceľové konštrukcie
|  |  | PJ 301.2.5 |  | Potrubné rozvody
|  | ČPS 301.3 |  |  | Prípojka vn
|  | ČPS 301.4 |  |  | Prípojka nn
|  | ČPS 301.5 |  |  | ASRTP
| PS 302 |  |  |  | Chladenie vzduchu
|  | 302.1 |  |  | Technologické zariadenie
|  |  | 302.1.1 |  | Dochladzovač vzduchu
|  |  | 302.1.2 |  | Chladiaca veža
|  |  | 302.1.3 |  | Čerpadlá chladiacej vody
|  | 302.2 |  |  | Prevádzkový rozvod silnoprúdu
|  |  | 302.2.1 |  | Dochladzovač vzduchu
|  |  | 302.2.2 |  | Chladiaca veža
|  |  | 302.2.3 |  | Čerpadlá chladiacej vody
| PS 303 |  |  |  | Sušenie vzduchu
|  | 303.1 |  |  | Technologické zariadenie
|  |  | 303.1.1 |  | TSA adsorbér
|  |  | 303.1.2 |  | Tlmič odfuku adsorbéra
|  |  | 303.1.3 |  | Ohrievač reaktivácie
|  |  | 303.1.4 |  | Tlmič odfuku reaktivácie
F |  |  |  |  | Plán organizácie výstavby | EN- | 0723 | 0 | F | 200. | 00. | 00. | POV